[image: image1.png]



Prefeitura Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
Estado de São Paulo


LEI Nº 241

Dispõe sobre o Código de Obras do

                                                    Município de Votorantim.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA E EU, ERINALDO ALVES DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

I- FINALIDADE DO CÓDIGO

Art. 1º - O Código de Obras do Município de Votorantim, impõe normas à construção em geral ao uso das construções existentes e dos terrenos no Município, com as finalidades seguintes:




a) melhorar o padrão de higiene, segurança e conforto das habitações;




b) regulamentar a densidade das edificações e da população, maneira de permitir o planejamento dos melhoramentos públicos a cargo da Municipalidade, necessário à vida e ao progresso do Município;




c) tornar possível a criação de locais próprios para cada atividade, permitido o crescimento da cidade e evitando os conflitos entre os setores econômicos e sociais;




d) possibilitar o planejamento racional do tráfego, por vias públicas adequadas, com segurança para público e sem congestionamento;




e) assegurar o valor da propriedade imobiliária evitando a visinhança de atividades e uso da propriedade incompatíveis entre si, de maneira a atrair novos investimentos para o Município.

II – PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS



Art. 2º - Só poderão exercer a profissão, nos diversos ramos da Engenharia no perímetro Municipal, os profissionais que estejam regularmente inscritos e autorizados pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e que estejam inscritos na Prefeitura.



Art. 3º - O interessado ( Engenheiro, Arquiteto, Agrônomo, Agrimensor etc.) deverá requerer o registro na Prefeitura, juntando a prova fornecida pelo C.R.E.A e comprovante de que está devidamente inscrito como contribuinte dos impostos e taxas municipais pelo exercício de suas atividades.



Parágrafo 1º - Quando se tratar de firma, o requerimento solicitado registro deverá, ser assinado pôr esta e pelo técnico responsável pêlos trabalhos de mesma.



Parágrafo 2º - Não serão processados na Prefeitura, os requerimentos para execução de serviços, se o profissional responsável estiver em débito com a Fazenda Municipal, ficando o pedido sobrestado até que o débito seja liquidado.



Art. 4º - As atividades em matéria de construção, das pessoas, firmas e empresas, ficam restritas às limitações constantes das autorizações e permissões de acordo com documento expedido ao interesse pelo C.R.E.A e não podem exceder ao que estiver fixado nesse documento.



Art. 5º - Os profissionais, firmas ou empresas que infrigirem as disposições deste Código ficam sujeitos as multas previstas no parágrafo único do art. 242.



Art. 6º - Nenhuma obra sob pena de ser embargada, poderá ser executada se no local da mesma não for colocada, de modo visível, a placa da qual conste o nome do construtor ou firma responsável, o projetista, seus endereços e os números das carteiras expedidas pelo C.R.E.A. 

III – LICENÇA PARA CONSTRUIR



Art. 7º - Todas as obras de construção, reconstrução ou reforma de prédios, bem como a subdivisão de terrenos e abertura de ruas e estradas a serem executadas no Município, deverão obter prévia autorização da Prefeitura, concedida através do órgão competente .



Art. 8º - Nenhuma obra poderá ser iniciada sem que o interessado esteja de posse do projeto aprovado pelo órgão competente ou da licença em caso de serviço que não dependam de projeto.



Art. 9º - Para a construção, reconstrução ou reforma de prédios em geral, deverá o interessado submeter o projeto ao exame prévio do órgão municipal competente, encaminhando os documentos necessários ao protocolo da Prefeitura.



Art. 10 – Na zona rural as construções estão livres de licenciamento, desde que sejam executadas em áreas particulares e não ofendam de propriedade de terceiros.



Art. 11 – As obras a serem executadas à margem das estradas públicas e dos rios, dependem de autorização prévia da Prefeitura, mesmo quando localizadas na zona rural.



Art. 12 – Independem de alvará, mas devem ser normalmente requeridos à Prefeitura, a construção de muros divisórios, cobertura para tanque, viveiros, galinheiros, etc., desde que permitidos na zona urbana .

IV - PROJETOS E ALVARÁ



 Art. 13 – Cabe à Prefeitura o direito de indagar da destinação de uma obra, no conjunto e em suas partes, podendo recusar o que for julgado inadequado ou inconveniente do ponto de vista de segurança , higiene, salubridade e estética.



Art. 14 – Os projetos que acompanham o requerimento para a licença, deverão satisfazer os seguintes requisitos:




I – serem apresentados em 4 vias em cópias heliográficas, com as dimensões mínimas de 20 (vinte) pôr 30  ( trinta) centímetros;



II – trazerem a data e as assinaturas do proprietário e dos responsáveis pelo projeto e construção ;




III – conter as características do lote ou lotes, onde vai a obra ser construída e documentação legal de propriedade da área.




Art. 15 – Os projetos constarão de:



                    a) planta do terreno na escala 1:500 com exata indicações das divisas da orientação, da posição em relação aos logradouros públicos e a esquina mais próxima;

                                            b) perfis longitudinais e transversais do terreno, tomando como RN ( referência de nível ) o nível do eixo da rua no caso de não dispor a mesma de guias;

                                            c) planta cotada na escala 1:100, de cada pavimento e de todas as dependências;

                                            d) elevação na escala de 1:50 da fechada ou fechadas voltadas para a via pública;

                                            e) seções longitudinais do prédio e de suas dependências na escala de 1:50 devidamente cotadas;

                                            f) elevação dos grades na escala de 1:50;

                                            g) diagrama da armação do telhado na escala 1:200 a juízo da Prefeitura;

                                            h) memorial descritivo dos materiais a empregar e do destino da obra. Sempre que a Prefeitura julgar conveniente exigirá apresentação dos cálculos estruturais dos diversos elementos construtivos, assim como desenhos dos respectivos detalhes .



Parágrafo Único – As plantas deverão indicar claramente a disposição e as divisão do prédio e de suas dependências, o destino de cada compartimento, as dimensões dos mesmos e dos pátios e áreas e as espessuras das paredes . As seções em elevação deverão indicar as alturas dos embasamentos, pavimentos e aberturas; as seções dos vigamentos, as espessuras dos alicerces e paredes e a altura do terreno em relação ao passeio do logradouro.



Art. 16 – As fachadas e as seções de prédios grandes, bem como as plantas de terrenos muito vastos, poderão ser apresentados em escalas menores que as indicadas, contanto que sejam dos pormenores essenciais em escalas maior, bem como de legendas indicativas, para o exato conhecimento do projeto dos limites e acidentes do terreno.



Art. 17 – Nos projetos de modificações, acréscimo e reconstrução de prédios, deverão ser indicados em preto as partes da construção que devem permanecer, em amarelo as que devem ser demolidas e em vermelho as que devem ser executadas.



Art. 18- Será devolvido ao interessado com declaração dos motivos, todo o projeto que contiver êrro de qualquer espécie, ou não satisfazer as exigências deste Código .



Parágrafo Único – Se as retificações a serem feitas forem de pequena monta, poderão ser feitas nas plantas, devidamente rubricadas. Se forem de vulto, deverão as plantas serem substituídas.



Art. 19 – O prazo máximo, salvo razão de ordem legal, para aprovação do projeto será de 20 ( vinte) dias e contar da data em que estiver em ordem toda a documentação .



Parágrafo 1º - Não serão computados no prazo acima os dias decorridos com a espera para que o interessado supra as faltas ou lacunas encontradas em seus papéis e documentos apresentados com o pedido de licença .



Parágrafo 2º - Se findo o prazo de 20 ( vinte) dias não tiver sido expedido ao interesse a licença, e não havendo motivos legais para alegação pelo órgão da Prefeitura, poderá aquele dar inicio à construção, antes porem dando ciência à Prefeitura.



Parágrafo 3º - Também não terá aplicação o prazo de 20 ( vinte) dias, sempre que a aprovação depender de autorização prévia da Engenharia Sanitária, Ministério da Guerra, Comissão do Plano Diretor ou do Poder Legislativo Municipal.



Art. 20 – O alvará só será entregue ao interessado, depois de cumpridas todas as exigências fiscais.



Parágrafo Único – No alvará contará as características da construção, local e os prazos para inicio o término das obras, além dos nomes do construtor, projetista e proprietário.



Art. 21 – Desde que aprovado o projeto e expedido o alvará, o interessado tem o prazo máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias para iniciar a construção . Depois de decorrido este prazo, deverá o interessado solicitar a revalidação do projeto, sujeitando – se, porem, ao cumprimento de todas as exigências que forem julgadas necessárias pôr parte da Prefeitura.



Art. 22 – Se decorridos 2  ( dois) anos da data da aprovação, não tiver sido iniciada a construção, o projeto não poderá mais ser revalidado, ficando automaticamente cancelado.



Art. 23 – Um dos exemplares do projeto devidamente aprovado (carimbado e visado) deverá obrigatoriamente estar no local das obras, a fim  de ser examinado pela Fiscalização . 



Art. 24 – Para pequenas alterações no projeto aprovado e que não ultrapassem os limites fixados nos elementos essenciais da construção não será  exigido novo “Alvará”, sendo entretanto necessária a aprovação da autoridade competente que despachará no pedido a ser feito, o qual fica fazendo parte integrante do processo aprovado.



Art. 25 – Em caso de alteração substancial com aumento ou redução de área ou pavimentos que alterem os elementos essenciais da construção, será necessário a substituição das plantas e expedição de novo Alvará.

V -  HABITE- SE



Art. 26 – O Habite-se  para as obras de construção, reconstrução e reforma será fornecido pelo Posto de Saúde do Município de acordo com normas estabelecidas pelo mesmo.

Art. 27 – Depois de obtido o Habite-se o interessado deverá fazer comunicação à  Prefeitura para que possa ser dado baixa e arquivo o respectivo processo.

IV – ALINHAMENTO E NIVELAMENTO



Art.  28 – Nenhuma obra pode ser iniciada mesmo de posse do “Alvará”, antes de ser demarcada pela seção competente o alinhamento do logradouro.

Art. 29 – O nível de referencia para as obras a serem efetuadas, é a guia ou meio – fio quando a rua for pavimentada. Caso não o seja, nem disponha de guias, a referência será o eixo da rua. 

Art. 30 – A altura do pavimento térreo ou da soleira da entrada em relação à guia ou ao eixo da rua, no caso de não existir guias, deverá ser tal que garanta uma declividade mínima de 3% entre a soleira da entrada do edifício e a guia .

Art. 31 – Quando se tratar de localização em esquina, as exigências dos artigos anteriores se aplicam a ambas as ruas.  

VII – CONDIÇÕES GERAIS DAS EDIFICAÇÕES

Art. 32 – A fechada principal dos edificados recuados deve ser paralela ao alinhamento da via pública, salvo se os lotes formarem ângulo agudo, caso em que a fechada principal deverá ser normal a um dos lados, mantendo porem o recurso exigido, no ponto mais próximo do alinhamento predial .

Art. 33 – O recuo do edifício em relação ao alinhamento é medido normalmente a este, e deverá ter  4 ( quatro) metros nas zonas residenciais e de 8 ( oito ) metros nas zonas industriais. 

Art. 34 – Nas zonas comerciais não sujeitas a galerias, os prédios podem ser construídos no alinhamento .

Parágrafo Único – Quando for exigido galerias em zonas comerciais, estas deverão ter 4 (quatro) ou 2 ( dois) metros conforme for determinado pelo zoneamento, podendo contudo a parte superior do edifício ser feita no alinhamento do logradouro.

Art. 35 – O espaço compreendido entre o logradouro e a construção nas zonas residenciais, deve ser convenientemente ajardinado.



Art. 36 – Os edifícios construídos em linhas divisórias não podem Ter beirados que ditem água no terreno vizinho, o que será evitado com calhas e condutores. Não terão também abertura nas paredes confinantes, salvo as permitidas pelo Código Civil, ou pelo proprietário visinho, em declaração escrita e legalmente autenticada .



Art. 37 – As dependências dos prédios devem ser construídas nos fundos dos terrenos, sempre que possível, fora das vistas dos logradouros públicos, não podendo a área total dos mesmos ser superior a 30% ( trinta por cento) da área do edifício principal .



Art. 38 – Se o terreno tiver mais de 2 ( dois) metros acima do nível da via pública, ou de difícil acesso em virtude da sua declividade, será permitida a construção de garagem no alinhamento do logradouro, desde que não seja empanada a estética do edifício principal e das construções visinhas.



Art. 39 – Os edifícios construídos no alinhamento das vias públicas terão fechadas providas de platibanda.



Art. 40 – Os edifícios construídos com recuo sobre os alinhamentos das vias públicas, poderão ser isoladas dos mesmos pôr meio de mureta e gradil.

VIII – IMPERMEABILIZAÇÕES, ÁGUAS PLUVIAIS,

ESPESSURAS DE PAREDES, COBERTURAS ETC.



Art. 41 – Toda edificação deverá ser perfeitamente isolada da umidade e emanações provenientes do solo, mediante impermeabilização entre os alicerces e as paredes e em todas superfícies em contato com o solo .



Art. 42 – As paredes de prédios e dependências e os muros não poderão arrimar terras de canteiros, jardins ou quintais, sem que sejam revestidos e impermeabilizados convenientemente de modo a não permitir a passagem de umidade para o lado oposto, da mesma parede.



Art. 43 – As águas pluviais dos telhados, pátios ou áreas pavimentadas em geral,  não podem escoar para os lotes vizinhos, devendo escoar para as sarjetas sob as calçadas por meio de calhas, condutores e tubulações.



Parágrafo Único – Excetua–se o caso em que devido a declividade do terreno isto não seja possível, devendo as águas pluviais serem canalizadas, dentro dos lotes vizinhos com a devida anuância de seus proprietários e a necessárias aprovação da Prefeitura.



Art. 44 – Não é permitida a ligação das canalizações de águas pluviais à rede de esgoto sanitários.



Art. 45 – Os condutores, na fechadas sobre as vias públicas, serão embutidos nas paredes, na parte inferior, em uma altura mínima de 2 ( dois) metros.



Art. 46 – É vedado, o escoamento para a via pública de águas servidas de qualquer natureza.



Art. 47 – As paredes externas terão a espessura mínima de 1 (um) tijolo e as demais de ½ ( meio) tijolo.



Parágrafo 1º - Se a Autoridade sanitária permitir, a Prefeitura também permitirá paredes externas de ½ ( meio) tijolo, com exceção das paredes dos dormitórios .



Parágrafo 2º - A s Casas Econômicas, cujas plantas forem fornecidas pela Prefeitura, poderão ter todas as paredes tanto internas como externas de ½ ( meio) tijolo, desde que a autoridade sanitária não faça objeção.



Parágrafo 3º - As paredes internas, que constituem divisão entre habitações residências distintas, terão espessura de 1 (um) tijolo.



Art. 48 - Serão aceitas paredes executadas com materiais que com espessuras menor apresentem igual impermeabilidade e isolamento acústico.



Art. 49 – Serão toleradas paredes provisórias deslocáveis, de materiais leves, tais como: madeira, plástico, vidros e outros indicados pela  A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), nos estabelecimentos e escritórios comerciais, para separação dos seus diversos setores .



Art. 50 – A cobertura dos edifícios será com materiais impermeáveis, imputrecíveis, incombustíveis e mais condutores de calor.



Art. 51 – Nenhum prédio situado em local provido de redes de distribuições de água e coletora de esgotos poderá ser habitado sem que seja ligado às respectivas redes.



Art. 52 – Toda habitação deverá dispor de pelo menos, de um dormitório, uma cozinha e um compartimento sanitário.

INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO



Art. 53 – Para os efeitos de iluminação e ventilação, todos os compartimentos deverão ter aberturas diretas para os logradouros públicos ou espaços ou espaços livres do próprio lote, sendo que esses poderão estar em qualquer plano, acima daquele do piso do comprimento.



Parágrafo 1º - Excetuam – se os corredores de uso privativo, os de uso coletivo até o comprimento de 10 (dez) metros, poços e hall de elevadores.



Parágrafo 2º - Para efeito de ventilação e iluminação serão também considerados os espaços livres contíguos de imóveis visinhos desde que garantidos pôr recuos legais e obrigatórios ou servidões, na forma legal.



Parágrafo 3º - As dimensões dos espaços livres serão contadas em planta, entre as projeções das saliências, exceto nas fechadas voltadas para os quadrante Norte.



Art. 54 – Consideram-se suficiente para insolação de dormitórios, salas, salões e locais de trabalho, os espaços livres fechados, que contenham em plano horizontal área equivalente a H2/4 (H ao quadrado dividido pôr quatro), onde “H” representa a diferença de nível entre o teto do compartimento mais alto e o piso do compartimento mais baixo a ser insolado, sendo permitindo o escalonamento.



Parágrafo Único – A dimensão mínima neste espaço livre fechado será sempre igual ou superior a H/4, não podendo ser inferior a 2 ( dois) metros a área de 10 (dez) metros quadrados, podendo ter qualquer forma, desde que possa ser inscrito no plano horizontal um circulo de diâmetro igual a H/4



Art. 55 – Os espaços livres abertos em duas faces (corredores) quando para insolação dos dormitórios, salas e locais de trabalho, só serão considerados suficientes se dispuserem de largura igual ou maior que H/5  com mínimo de 2 (dois) metros.



Art. 56 – Para iluminação e ventilação das cozinhas domiciliares, dispensas e copas em prédio até 3 (três) pavimentos, será suficiente o espaço livre fechado de 6 (seis) m² com acréscimo de 2(dois) m² para cada pavimento excedente dos 3 (três) . A dimensão mínima será de 2 (dois) metros e seus lados guardarão a relação de 1: 1,50 .



Art. 57 – Para ventilação de compartimento sanitário, caixas de escala e corredores com mais de 10 (dez) metros de comprimento, será suficiente espaço livre fechado, em prédio até 4 (quatro) pavimentos, de área mínima de 4 (quatro) m² . Para cada pavimento excedente haverá um acréscimo de 1 (um) m² pôr pavimento. A dimensão mínima não será inferior a 1,5 (um meio) metros e a relação entre os lados de 1:1.50 .



Parágrafo Único – Em qualquer tipo de edifício, será admitida a ventilação indireta ou ventilação forçada de compartimentos sanitários, nos termos estabelecidos pelo Código Sanitário do Estado.



Art. 58 – Os espaços livres abertos em duas faces opostas (corredores) serão considerados suficientes para iluminação e ventilação de cosinhas, copas e dispensas, quando dispuzerem de largura igual ou superior a H/12 com um mínimo de 1,5 (um e meio) metros .



Art. 59 – Não serão o considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja profundidade, a partir da abertura iluminante a for maior que 3 ( três) vezes seu pé direito, ou 2,5 (duas e meia) vezes sua largura, incluída na profundidade a projeção das saliências, porticos alpendres ou outras coberturas.



Art. 60 – Os compartimentos poderão ser insolados, iluminados e ventilados pôr aberturas situadas sob alpendre, terraços ou qualquer cobertura, desde que:

a) – a largura da parte coberta não seja inferior à sua profundidade ;

b) – a propriedade da parte coberta não exceda a altura do seu pé direito;

c) – o ponto mais baixo da cobertura não seja inferior a 2,5 ( dois e meio) metros.


Art. 61 – A superfície iluminante dos compartimentos deverá ter no mínimo as seguintes áreas:

a) - 1/8 ( um oitavo) da área do piso do compartimento, quando voltada para logradouro, área de frente ou área do fundo;

b) - 1/7  ( um sétimo) da área do piso do compartimento, quando voltada para corredores;

c) - 1/6 ( um sexto) da área do piso do compartilhamento, quando voltada para espaço livre fechado; 

d) - em qualquer caso, será respeitado o mínimo de 0,60 m².



Parágrafo Único – A área de ventilação será no mínimo, igual a metade da superfície iluminante.



Art. 62 – Em cada compartimento, uma das aberturas, pelo menos, terá uma verga distanciada do teto, no máximo 1/6 (um sexto) do pé direito, salvo o caso de compartimento situados em sótão, quando as vagas deverão distar do teto no máximo 20 ( vinte) centímetros.

COMPARTIMENTOS – DIMENSÕES MÍNIMAS E CONDIÇÕES



Art. 63 – Os compartimentos das habitações deverão apresentar as áreas mínimas seguintes:



I – Salas: 8 m² ( oito) metros quadrados;



II – Quartos de vestir ou toucador : 6 m² ( seis) metros quadrados;



III – Dormitórios :



a – 16 m² ( dezesseis) metros quadrados, nos apartamentos, quando se tratar do único compartimento além de serviço e higiene .



b – 12 m² ( doze) metros quadrados, quando se tratar do único dormitório da residência .



c – 10 m² ( dez) metros quadrados um e 8 m² ( oito) metros quadrados outro, quando a residência dispuser de dois dormitórios .



d – 6 m² (seis) metros quadrados quando se tratar de residência que já disponha de dois dormitórios de acordo com o disposto no item anterior .



Art. 64 – A área mínima das cozinhas será de 6 m² ( seis) metros quadrados e não se comunicarão diretamente com compartimentos sanitários ou dormitórios.



Parágrafo 1º - Nas habitações constituídas de uma sala e um dormitório, a cozinha poderá ter a área de 4 m² ( quatro ) metros quadrados .



Parágrafo 2º - As paredes até 1,50 ( um e meio) metro de altura terão revestimento de material resistente, liso e impermeável .



Parágrafo 3º - Os pisos deverão ser de material resistente e impermeável .



Art. 65 – As copas, quando as houver, deverão ser passagem obrigatória entre a cozinha e os demais cômodos da casa, não podendo ter comunicação direta com dormitórios ou instalações sanitárias ou de banho.



Art. 66 – A área mínima das copas será de 6 m² (seis) metros quadrados .



Art. 67 – As despensas deverão ter área mínima de 6m² (seis) metros quadrados, só podendo comunicar – se diretamente com cozinha, copa ou passagem .



Art. 68 – Nas residências deverá haver pelo menos uma instalação sanitária provida de uma latrina, um lavatório e um dispositivo para banho. Sua área mínima será de 3 m² ( três) metros quadrados e dimensão mínima de 1 (um) metro.



Parágrafo Único – Essa instalação sanitária pode ser fracionada em dois compartimentos, sendo que o de banhos deverá Ter área mínima de 2m² ( dois) metros quadrados e o de latrina 1,20 ( um e vinte) metros com dimensão mínima de 1 (um) metro.



Art. 69 –No caso de agrupamento de aparelhos sanitários da mesma espécie, as celas destinadas à cada aparelho serão separadas pôr divisão com altura máxima de 2,20 (dois e vinte) metros e cada cela apresentará a superfície mínima de 1,00 m² ( um) metro quadrado e acesso mediante corredor de largura não inferior a 0,90 ( noventa) centímetros.



Art. 70 – Os compartimentos sanitários providos de latrina ou mictório não podem ter comunicação direta com sala de refeição, cozinha ou despensa.



Art. 71 – Os compartimentos de banho dispor de ventilação permanente e suficiente.



Art. 72 – Os compartimentos de instalação sanitária terão paredes até a altura de 1,50 ( um e meio) metro revestidas de material resistente liso e impermeável assim como os pisos .

XI – CORREDORES, ESCADAS, ELEVADORES ETC.



Art. 73 – A largura mínima dos corredores internos é de 0,80 cm (oitenta) centímetros . Nos edifícios de habitação coletiva ou para fins comerciais e largura mínima é de 1,20 m (um e vinte) metros, quando de uso comum.



Art. 74 – A largura mínima das escadas será de 0,80 (oitenta) centímetros nas casas de habitação particular e 1,20 m. nas habitações coletivas edifícios comerciais e em edifícios com mais de 2 (dois) pavimentos, devendo oferecer em ambos os casos passagem com altura livre não superior a 2 (dois) metros .



Parágrafo 1º - Excetuam–se das disposições deste artigo, as escadas destinadas a fins secundários e de uso facultativo.



Parágrafo 2º - Ficam dispensadas desta largura mínima, as escadas em caracol, admitidas para acesso a graus, torres adegas e para outros casos especiais .



Art. 75 – A altura dos degraus não pode ter mais de 19 cm (dezenove) centímetros, e a largura do piso não deve ter menos de 0,25 cm ( vinte e cinco) centímetros. Em regra a largura do piso mais duas vezes a altura do degrau deve ser igual a 62 ( sessenta e dois) ou 64 (sessenta e quatro) centímetros.



Art. 76 – Todas as escadas que se elevarem a mais de 1 (um) metro de altura sobre a superfície do solo ser guarnecidas de guarda – copo .



Art. 77 –É obrigatória a existência de patamar intermediário em todas as escadas com mais de 19 ( dezenove) degraus. A largura do patamar deverá corresponder a largura de 3 (três) degraus com um mínimo de 0,75 cm ( setenta e cinco) centímetros .



Art. 78 – Em todas a edificações com mais de 2 (dois) pavimentos a escada será obrigatoriamente construída de material incombustível .



Art. 79 – Em edifícios comerciais, em que o pavimento térreo será utilizado para comércio ou indústria e em edifícios para teatros, cinemas e outras casas de diversões as escadas serão de material incombustível .



Art. 80 – É obrigatória a instalação de elevadores de passageiros nos edifícios que apresentem piso de pavimento a uma distância vertical maior que 10,00 m. (dez metros) contada a partir do nível da soleira do andar térreo.



Parágrafo 1º - Não será considerado o ultimo pavimento, quando for de uso privativo do penultimo ou quando destinado exclusivamente a serviço do edifício ou residência do zelador .



Parágrafo 2º - Quando o edifício possuir mais de 8 (oito) pavimentos deverá ser provido de dois elevadores no mínimo. 



Parágrafo 3º - A existência de elevador não dispensa a escada.



Art. 81 – As caixas dos elevadores serão dispostos em recintos que receba ar e luz da via pública, saguão, áreas ou suas reentrâncias.



Parágrafo Único – As caixas de elevadores serão protegidas em toda a sua altura e perímetro, pôr paredes de material incombustível ou pôr tela de arame de malha, de quatro centímetro de diâmetro no máximo .



Art. 82 – Os elevadores tanto seus carros, como em sua aparelhagem de movimentação e segurança e em sua instalação, deverão estar de acordo com as normas em vigor da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas ) .



Art. 83 – Os elevadores não poderão funcionaram sem licença da Prefeitura e ficarão sujeitos à sua fiscalização .

XII – PÉS DIREITO



Art. 84 – Os pés direitos mínimos serão os seguintes:




I – Em compartimento situados no pavimento térreo e destinados a loja, comércio e indústria, 4 m. (quatro) metros .




II – Nos compartimentos destinados a habitação noturna 2,70 m. ( dois e setenta) metros.




III – Nos demais compartimentos 2,50 m ( dois e cinquenta) metros.




IV – Nas garagens domiciliares ou coletivas 2,30 m. (dois e trinta) metros .




V – Nos parões, o mínimo será de 0,50 m. (meio) metro e o máximo de 2,30 m. ( dois e trinta ) metros .

XIII – GALERIAS, MEZANINOS, LOCAIS PARA LIXO ETC.



Art. 85 – Os pisos intermediários tais como: galerias, mezaninos, giraus etc. executados entre o piso e o forro de um compartimento, somente serão permitidos quando os pés direitos resultantes tenham dimensão mínima de 2,50 m ( dois e cinquenta) metros e a divisão vertical do compartimento assim formado seja constituindo de peitoris ou balaustres.



Parágrafo Único – a área desse piso intermediário não poderá ultrapassar a 50% ( cinquenta por cento) da área do piso principal .



Art. 86 – Todos os edifícios de mais de 2 (dois) pavimentos deverão ter obrigatoriamente instalação de coletor de lixo com tubos de queda com abertura para cada andar e respectivo depósito.



Art. 87 – O depósito de lixo instalado, preferencialmente no sub–solo, deverá ter  capacidade suficiente para acumular durante 48 horas, os detritos provenientes dos pavimentos superiores . 



Art. 88 – A captação do lixo no depósito sob o tubo de queda deverá ser feita pôr meio de recepientes metálicos .



Art. 89 – O depósito de lixo deverá ter paredes e pisos até a altura de 2 m (dois) metros do piso, revestidos de material liso, impermeável e resistente a frequentes lavagens .



Art. 90 – As plantas dos edifícios com mais de dois pavimentos deverão contar indicação do tubo coletor, depósito pavimentos deverão constar indicação do tubo coletor, depósito de lixo e demais acessórios. 

XIV -  FACHADAS, SALIÊNCIA, MARQUISES E TOLDOS.


Art. 91 – Todos os projetos para construção, reconstrução, acréscimo e reforma de edifícios estão sujeitos a censura estética pôr parte dos órgãos técnicos da Prefeitura, não somente quanto às fechadas visíveis dos logradouros públicos mas também em relação à sua harmonia com as construções vizinhas.



Art. 92 – As fechadas secundárias vizinhas dos logradouros devem harmonizarem – se com a fachada principal.



Art. 93 – A censura estética das fachadas será procedida pôr ocasião da aprovação dos projetos.



Art. 94 – Não serão permitidos de cores berrantes, ou preta, quer nas fachadas, quer nos muros de alinhamentos.



Art. 95 – As fachadas e muros de alinhamento deverão ser conservadas pelo proprietário, em bom estado, podendo a Prefeitura intimar os interessados para esse fim, serviços que serão feitos sob pena de multa .



Art. 96 – Para o fim de determinar as saliências sobre o alinhamento das vias públicas, de qualquer elemento inerente as edificações, sejam balcões, ou elementos decorativos, ficam as fachadas dividas em três partes pôr duas linhas horizontais, passando nas alturas de 2,70 m ( dois e setenta) metros e 3,70 ( três e setenta ) metros do ponto mais alto do meio fio. 



Parágrafo 1º - Na parte inferior da zona compreendida entre as entre as duas linhas, não serão permitidos saliências, inclusive degraus sobre os passeios .



Parágrafo 2º - Na parte média serão permitidas saliências que constituam ornatos ou outros elementos arquitetônicos, desde que não excedam 40 cm (quarenta) centímetros .



Parágrafos 3º - Na parte superior a saliência máxima sobre o alinhamento será de 1,20 m ( um metro) metros.



Art. 97 – Não será permitido construção em balanço que constitua recinto fechado, quando sua projeção sobre um plano horizontal ultrapasse o limite o lote .



Parágrafo Único – Nos edifícios localizados em lotes de esquina, o balanço será permitido sobre o chanfro ou a curva do canto, desde que sejam limitados pelos planos verticais que contenham as linhas divisórias do lote com os passeios.



Art. 98 – Será permitido balanço sobre as calçadas somente para balcões abertos e desde que:

a) se comuniquem com salas e dormitórios ;

b) avancem até 2/3 da largura do passeio, respeitando o máximo de 1,20 m ( um e vinte) metros.



Art. 99 – Será permitida a construção de marquises sobre os passeios, desde que obedeçam as seguintes condições :

a) em zonas comerciais não sujeitas a exigência de galerias;

b) afastamento mínimo de 0,50 (meio) metros do meio fio e balanço máximo de 2 (dois) metros ;

c) o seu ponto mais baixo deverá ser, no mínimo de 2,50 ( dois e cinquenta) metros acima do nível do passeio;

d) o escoamento de águas pluviais será feito por meio de condutores embutidos e ligados a sarjeta;

e) não prejudicar a iluminação e arborização pública e não ocultarem placas de nomenclatura e outras indicações oficiais nos logradouros;

f) serem construídas em material incombustível e resistente à ação do tempo;

g) serem construídas até a linha de divisa das respectivas fechadas, de modo a ser evitado qualquer solução de continuidade entre as marquises antigas, ressalvados casos especiais e os previstos neste Código.

          

Art. 100 – É obrigatória a construção de marquises nos prédios comerciais construídos ou reconstruídos nos logradouros das zonas comerciais não sujeitas à galeria, bem como quando tiverem de ser executados nos edifícios já existentes obras que modifiquem ou importem em modificações das fachadas .




Art. 101 – A altura e o balanço das marquises na mesma quadra serão uniformes, salvo caso de logradouro acentuadamente em declive.



Art. 102 – A Prefeitura poderá, para edifícios de situação especial ou de caráter monumental, permitir a construção de marquises com características diferentes dos já existentes.



Art. 103 – É permitida a construção de toldos, desde que satisfaçam as seguintes condições :

a) não exercerem a largura dos passeios e ficarem em qualquer caso ao balanço máximo de dois metros.

b) Não descerem quando instalados no pavimento térreo, os seus elementos, inclusive bambinelos, abaixo de dois metros e vinte centímetros (2,20) em cota referida ao nível do passeio .

c) não prejudiquem a arborização e iluminação pública e não ocultarem placas de nomenclatura do logradouro .

d) serem aparelhados com ferragens e roldanas necessárias e funcionamento adequado junto a fechada.

XV – DOS LOTES A SEREM EDIFICADOS E SUAS DIMENSÕES:

CONSTRUÇÕES NO MESMO LOTE, ETC.



Art.104 – Um lote poderá receber edificações nas seguintes condições:

a) fazer parte de loteamento aprovado pela Prefeitura;

b) ter frente para logradouro aprovado pela Prefeitura;

c) fazer frente para logradouro público aceito;

d) ter sido vendido ou estar sob promessa de venda                                                desde data anterior a esta lei, tendo no mínimo 5 m (cinco) metros de testada para logradouro nas condições dos itens anteriores;

e) Os atuais terrenos, construídos e os resultantes de prédios demolidos ou desocupados, são considerados aceitos com as dimensões constantes das escrituras;

f) Os terrenos encavados entre lotes de proprietários diferentes ou em virtude de construção que exista nos lotes contíguos, também são considerados aceitos com as dimensões que tiverem.

g) Os remanescentes de lotes desapropriados em parte, e que pôr suas dimensões comporte construções obedecendo as exigências deste Código.



Art. 105 – Quando um lote tenha de testada pelo menos 12,00 m ( doze) metros e que não seja superior a 18,00 m (dezoito) metros, poderão ser construídas duas casas independentes, com frente para o logradouro público, tendo cada uma, sua entrada independente e numeração oficial própria, desde que satisfaçam as seguintes condições :

a) quando geminadas, formarem um conjunto arquitetônico único.

b) obedecerem a taxa de ocupação de zona e os recuos estabelecimentos neste Código.

c) quando não forem geminadas, deverá haver entre as duas, a distância mínima de 3,00 m ( três) metros.

d) cada casa deverá corresponder no mínimo 6,00 m ( seis) metros de testada do lote .



Art. 106 – Será permitindo o agrupamento de construções que tenham no máximo 6 (seis) casas e que fique isolado 1,50 m ( um e cinquenta) metros dos lotes vizinhos.



Art. 107 – Nos lotes que de frente para dois logradouros, é permitido a construção de duas casas para habitação distintas, desde que respeite a taxa máxima de ocupação e os afastamentos obrigatórios entre as construções e o alinhamento do logradouros. Os lotes de esquina não se incluem neste artigo.



Art. 108 – Se existir até data anterior a esta Lei, algum lote que tenha pelo menos 10,00 m (dez) metros, de frente e pelo menos 50,00 m (cinquenta) metros de profundidade, e que de frente apenas para um logradouro, poderá nele ser construídas duas residências, sendo uma nos fundos, desde que satisfação os seguintes requisitos:

a) que tenham um corredor de acesso de pelo menos 2 (dois) metros independente da residência da frente, para comunicação da residência dos fundos com o logradouros .

b) que o terreno dos fundos tenha pelo menos 25 (vinte e cinco) metros de profundidade .

c) que a residência dos fundos tenha um afastamento mínimo de 4 (quatro) metros das divisas da frente e fundo do lote de fundo .

d) que a taxa de ocupação de cada um dos lotes seja a da zona em que estiver localizado .

e) que a numeração, ligação de água e esgoto, eletricidade etc. sejam independentes para cada uma das residências .



Art. 109 – Dentro de um mesmo lote, ressalvadas as excessões estabelecidas pêlos artigos 104, 105, 106 e 107, só poderá ser construída uma residência .

XVI – CASAS OPERÁRIAS DO TIPO ECONÔMICO


Art. 110 – A Prefeitura fará aprovar Lei e baixará regulamento para a construção de Casas Econômicas nos termos do estabelecimentos pelo Ato nº6 do C.R.E.A. (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura).



Art. 111 – Tal tipo de moradia, quando construída pelo poder público federal, estadual ou municipal, ficará sujeita ao estatuto de cada um desses órgãos embora não isenta do estudo e aprovação da Prefeitura. 

XVII – CONSTRUÇÕES PARA FINS ESPECIAIS: HABITAÇÕES COLETIVAS



Art. 112 – Os edifícios quando construídos ou adaptados para servirem de habiração coletiva devem satisfazer as seguintes condições:

 

a) terão a estrutura, paredes, pisos e escadas construídos de material incombustível, tolerando – se madeira ou outro material combustível apenas em esquadrias, corrimões, revestimentos de pisos e teto do último pavimento .



b) terão instalações sanitárias na proporção de uma para cada grupo de 15 (quinze) moradores ou fração, separados para cada sexo ou indivíduo, sendo a parte destinada aos homens subdivididas em WC e mictório.



c) terão instalações para banho independente das instalações sanitárias, na relação de 1 (um) banheiro para cada grupo de 15 (quinze) moradores ou fração .



d) poderão ter instalações sanitárias e de banho com comunicação direta com dormitório, desde que se destinem ao uso exclusivo dos moradores desses compartimentos .



Art. 113 – Nos prédios de habitação coletiva será permitida a existência de garagem privativa do edifício, situada no pavimento térreo, poderão ou em áreas de fundo.



Art. 114 – São proibidas as construções de cortiços, estalagens, alberques ou casas para moradia coletiva, sob qualquer denominação, que não satisfaçam as exigências deste Código.

XVIII – PRÉDIOS DE APARTAMENTOS



Art. 115 – São considerados prédios de apartamentos, aqueles de mais de um pavimento que possuam grupos de compartimentos, constituindo habitação distinta destinada a residência permanente compreendendo, cada apartamento, pelo menos 3 (três) compartimentos, um dos quais de instalação de WC e banheiro .



Art. 116 – Além dos dispositivos deste Código que lhe forem aplicáveis, deverão os prédios de apartamentos satisfazerem as seguintes condições:



a) nas imediações da entrada do edifício será reservado compartimento para instalações da Portaria .



b) os apartamentos possuirão instalações completas, inclusive cozinha, dotados ainda de um terraço bem ventilado para área de serviços.



c) deverá haver um reservatório de água na parte superior do prédio com capacidade de 200 (duzentos) litros para cada aposento e, se necessário, bomba para transporte vertical da água até aquele reservatório .



d) haverá instalações coletora de lixo em todos os pavimentos, obedecendo o estabelecido em artigos anteriores deste Código.



e) haverá instalações contra incêndio, se assim exigir a legislação pertinente .



Art. 117 – São admitidas instalações independentes nestes prédios para serviço de administração, moradia de empregados e depósito de utensílios, móveis e objetos de uso.



Parágrafo Único – É obrigatório a existência de WC e banheiro para o uso dos ocupantes desses compartimentos,.



Art. 118 – As instalações de água, esgoto, eletricidade, telefones etc. obedecerão as especificações da autarquias de água e esgoto e das empresas concessionárias desses serviços.

XIX – HOTÉIS



Art. 119 – As construções destinadas a hotéis, alem das prescrições deste Código ficam obrigadas ainda:



Art. 120 – Alem dos compartimentos destinados a habitação, apartamentos, ou simplesmente quartos, deverão estas construções possuir as seguintes dependências :



a) vestíbulo com o local para instalações de Portaria;



b) sala de estar, leitura ou correspondência .



Art. 121 – Todas as paredes internas até a altura de 1,50 (um e cinquenta) metros, serão revestidas de material impermeável, não sendo permitidas paredes de madeira para divisão de dormitórios .



Art. 122 – Haverá instalações sanitárias para ambos os sexos na proporção de uma latrina e um banheiro ou chuveiro para cada grupo de 15 (quinze) pessoas excluídas do cômputo geral, os apartamentos que disponham de sanitário próprio.



Art. 123 – Os dormitórios que não dispuserem de instalações sanitárias privativas deverão possuir pia com água corrente .



Art. 124 – Quando houver cozinha, a área da mesma deverá ser mínimo de 10 (dez) metros quadrados, os pisos serão imperáveis e as paredes terão revestimento liso e impermeável até a altura de 2 (dois) metros.



Parágrafo 1º – Havendo copas, despensas etc. estas terão as paredes revestidas de azulejos até a altura de 2 (dois) metros.



Parágrafo 2º - As instalações para uso empregados deverão ser independentes das que forem destinadas aos hospedes.



Parágrafo 3º - As lavanderias, se houver, quando anexas ao hotel, deverão ter nos compartimentos, pisos e paredes revestidos com material liso e impermeável.



Art. 125 – Os hotéis quando possuírem mais de 3 três pavimentos é obrigatório a instalação de elevadores, sendo um de serviço.



Art. 126 – As construções para hotel deverão ser abastecidos pôr dois reservatórios de águas, um subterrâneo e outro na parte mais alta do prédio .



Parágrafo 1º - O reservatório superior, terá a capacidade de 200(duzentos) litros pôr dormitório e será alimento pelo inferior pôr meio de bomba elétrica .



Parágrafo 2º - A capacidade do reservatório inferior deverá ser igual no mínimo a uma vez e meia a capacidade do superior .

XX – EDIFÍCIOS COMERCIAIS E ESCRITÓRIOS, LOJAS 

E GALERIAS



Art. 127 – Nos edifícios comerciais, ou de escritórios a estrutura, paredes, pisos, forros, escadas e esquadrias serão de material incombustível .



Parágrafo Único – Nos escritórios será permitido o uso de madeira ou outro material combustível nas esquadrias, corrimão e com revestimentos assentado sobre alvenaria ou concreto .



Art. 128 – Será obrigatória a colocação de caixa para correspondência .



Art. 129 – Na parte térrea dos edifícios comerciais ou de escritórios, quando forem instalados, lojas ou outros estabelecimentos comerciais, estas alem das exigências previstas neste Código e que forem aplicáveis deverão satisfazer ainda :



a) as lojas deverão possuir no mínimo, um compartimento sanitário;



b) não terem comunicação direta com compartimento sanitário, dormitório ou cosinha.



Art. 130 - Nos agrupamentos de lojas as instalações sanitárias também poderão ser agrupadas uma para cada loja, em qualquer espaço no interior do prédio, desde que o acesso às instalações seja fácil e através de corredor, hall ou passagem de uso comum.



Art. 131 – A natureza do piso e dos revestimentos das paredes dependerá do gênero de comércio a que a loja for destinada.



Art. 132 – As galerias internas, ligando ruas através de um edifício, terão a largura e o pé direito correspondente, no mínimo a 1/25 ( um e vinte e cinco) avos do seu comprimento, respeitados os limites mínimos de 3 ( três) metros e 2,50 (dois e cinquenta ) metros. 



Parágrafo 1º - quando existirem lojas, ligadas a essas galerias, os limites fixados neste artigo serão elevados para 1/20 ( um e vinte) avos do comprimento, 4 ( quatro) metros de largura.



Parágrafo 2º - A iluminação das galerias pelos vãos de acesso será suficiente até o comprimento de 5 (cinco) vezes a largura.

XXI – CASAS DE DIVERSÕES PÚBLICAS E REUNIÃO

     ( CINEMAS, TEATROS, CONFERÊNCIAS, TEMPLOS,

 ESPORTES, ETC.)



Art. 133 – Nas casas de diversões públicas em geral, e de reuniões, além das exigências deste Código e do Código Sanitário do Estado, todo o material empregado deverá ser incombustível, tolerando-se o emprego de madeira apenas para as esquadrias, lambris, divisões de camarotes e frisos até 1,50m. (um e cinquenta) metros de altura e no revestimentos do piso desde que este não deixe vazios.



Parágrafo Único – Excetua-se da exigência deste Artigo, os circos que normalmente são feitos com material combustível .



Art. 134 – As portas de saída das salas quando não forem diretamente aberturas para a via pública darão para corredores e passagens .



Art. 135 – Nos corredores e passagens não será permitida a existência de balcões, mostruários ou qualquer outro móvel que represente obstáculo para a saída normal das pessoas .



Art. 136 – Nas salas e compartimentos que comportem mais de 500 (quinhentas) pessoas pode a Prefeitura exigir a instalação de refrigeração de ar obedecendo o especificado pela A.B.N.T.



Art. 137 – A Prefeitura poderá exigir que sejam atendidas outras sugestões do órgão técnico para a aprovação de projetos a casa de diversões.



Art. 138 – Quanto ao local para estas construções, deverão obedecer o estabelecimento pelo zoneamento.



Art. 139 – Nenhum teatro, casa de espetáculos, circo ou outra qualquer construção de caráter permanente ou provisório que destine a espetáculos ou divertimentos públicos, poderá ser franqueado ao público, sem que previamente seja vistoriado para se verificar se a construção se reveste de todas as condições de segurança, higiene e comodidade dos espectadores .



Art. 140 – A Prefeitura permitirá a instalação de circos e parques de diversões, desde que não ocupem logradouros públicos e que tenham licença expedida pela autoridade policial.



Art. 141- Não poderá haver porta ou qualquer vão de comunicação entre as dependências das casas de diversões e as edificações visinhas.



Art. 142 – As casas ou locais de reuniões deverão ser dotadas de instalações e equipamentos adequados contra incêndio, de acordo com as legislações vigentes .



Art. 143 – Os projetos, além dos elementos de construção propriamente ditos, apresentarão desenhos e memoriais explicativos da distribuição das localidades, instalações elétricas ou mecânicas para ventilação, ar condicionado, projeção etc.



Art. 144 – No pavimento térreo, mesmo em zona onde for possível construção no alinhamento, os edifícios para teatros, cinemas etc. é obrigatório um recurso de 4 (quatro) metros na construção, podendo essa área ser ocupada até 15% (quinze por cento) por estrutura, portaria ou bilheteria .



Art. 145 – A Prefeitura exigirá para a aprovação de casas de espetáculos que seja também encaminhado estudo detalhado de sua acústica.



Art. 146 – Os cinemas e teatros deverão obrigatoriamente dispor de salas de espera com os seguintes requisitos:



a) ter área mínima proporcional ao número de pessoas previstas na lotação, à razão de 13 (treze) decímetros quadrados nos cinemas e 20 (vinte) decímetros quadrados nos teatros .



b) a área da sala de espera será calculada sem incluir a destinada eventualmente, a bares, bomboniéres, vitrinas e mostruários.



Art. 147 – As instalações sanitárias, calculadas de acordo com o estabelecido pelo Código Sanitário do Estado, deverão ser devidamente separados para uso de um e outro sexo, serão localizadas de forma a ter fácil acesso, tanto para a sala de espetáculos como para salas de espera.



Art. 148 – Nos teatros, a parte destinada aos artistas deverá ter acesso direto do exterior, independente da parte destinada ao público.



Art. 149 – As portas de saída das salas de espetáculos deverão ser providas de dispositivos de fechamento que se abram automaticamente e facilmente, quando forçadas de dentro para fora .



Art. 150 – Na construção de edifícios destinados a templos religiosos, serão respeitadas as peculiares arquitetônicas de cada culto, desde que fiquem asseguradas todas as medidas de proteção, segurança e conforto do público.

     XXII – ESCOLAS



Art. 151 – Alem do exigido pela legislação estadual, fica estabelecidos que as escolas não poderão ser construidas nas proximidades de estabelecimentos industriais, pesados, de hospitais, de cadeias públicas e de depósitos de inflamáveis, devendo – se observar a distância mínima de 50 (cinquenta) a 100 (cem) metros de tais estabelecimentos, conforme critério do órgão técnico da Prefeitura.


Art. 152 – As escolas que nela sua natureza exijam a sua proximidade de estabelecimentos referidos no artigo anterior, ficam isentas das exigências do mesmo artigo.


Art. 153 – As escolas a ocupação máxima do terreno obedecerão as prescrições da zona em que forem contribuídas e terão o afastamento do alinhamento no mínimo 5 (cinco) metros e das divisas 4 (quatro) metros quando houver vão iluminante . 


      
Parágrafo Único – Os recreios cobertos não serão computados para o calculo das taxas de ocupação de cada zona.



Art. 154 – As salas de aula, quando de forma retangular, terão comprimento igual a no máximo uma vez e meia a largura.



Parágrafo Único – as salas de aula especializadas ficam dispensadas das exigências dêste artigo, devendo, entretanto apresentar condições adequadas as finalidades da especialização.



Art. 155 – as portarias das salas de aula terão a largura mínima de 0,90 (noventa) centímetros e altura mínima de 2,10 (dois metros e dez centímetros ) .



Art. 156 – O pé direito médio da sala de aula nunca será inferior a 3,20 ( três e vinte ) metros com o mínimo em qualquer ponto , de 2,50 ( dois e cinquenta ) metros .



Art. 157 – Os pisos das salas de aula serão , obrigatóriamente revestidas de materiais que proporcionem adequado isolamento térmico, tais como madeira , linoleum, borracha ou cerâmica. 

XXIII – ESTABELECIMENTO DE TRABALHO EM GERAL



Art. 158 – Os estabelecimento comercial ou industriais, só poderão ser contruidos nas  zonas estabelecimento pelo zoneamento do Município.



Art . 159 –  Aos estabelecimentos de trabalho já instalados em zonas residenciais, e que ofereçam perigo a saude ou acarretem incomodos aos visinhos, a Prefeitura poderá estabelecer prazo para a sua mudança para zonas apropriadas e vencendo os mesmos poderá fechá-los. 


Parágrafo Único – O prazo a que se refere êste artigo fica a critério da Prefeitura, o qual vencido, sujeitará o imediato fechamento do estabelecimento.


Art. 160 – Se um  estabelecimento de trabalho for construido em local permitido pelo zoneamento, não poderão solicitar sua remoção os que vieram a habitar ou construir na vizinhança.


Art. 161 – O pé direito mínimo dos locais de trabalho deverá ser de 4 (quatro) metros .


Parágrafo Único – Serão admitidas desde que atendidas as condições de iluminação e ventilação condizentes com a natureza do trabalho e a ausencia de fonte de calor, obedecido o mínimo de 3 ( três) metros em pavimentos superiores ao térreo.


Art. 162 – Os compartimentos ou edificios que constituirem de trabalho deverão ter a  estrutura, as paredes externas e escadas contruidas de material incombustivel.


Art. 163  - Os pisos e as paredes até a altura de 2 (dois ) metros, serão revestidas de material resistente  liso e impermeável.


Art. 164 – A superficie iluminante natural dos locais de trabalho será no minimo igual a 1/5 (um quinto) da área total do piso.


Art. 165 – A área de ventilação deverá corresponder, no mínimo a 2/3 (dois terços) da superficie iluminante natural.


Art. 166 – Em casos especiais técnicamente justificados, será permitida a iluminação e ventilação artificiais.


Art. 167 – Tendo a construção mais de um pavimento deverá dispor de, pelo menos, uma escada ou rampa com largura livre proporcional a razão de 1 cm (um ) centimetro por pessoa prevista na lotação ou local de trabalho a que servirem, observando o minimo de 1,20 (um e vinte ) metros de largura.


Art. 168 – Tendo a construção mais de dois pavimentos deverá ser dotado no minimo de duas escadas e um numero de elevadores proporcional ao numero de empregados.


Art. 169 – As escadas deverão ser de lances retos com larguras minima de 1,20 (um e vinte ) metros, devendo ser de 19 (dezenove) no maximo, o numero de degraus entre patamares.


Parágrafo 1º - A altura maxima dos degraus  deverá ser de 17 (dezesete) centimetros e a largura proporcional a altura, de forma a permitir comodo acesso.


Parágrafo 2º - Sempre que a largura da  escada ultra passe a 2 (dois) metros e 50 (cinquenta), será obrigatória sua subdivisão por corrimãos intermediários, de tal forma que as subdivisões resultantes não ultrapassem a largura de 1,50 (um e cinquenta ) metros.


Parágrafo 3º - Serão permitidas rampas com 1,20 (um e vinte) metros de largura e declividade maxima de 15% (quinze por cento) 


Art. 170 – as galerias, giraus e demais dispositivos congêneres, no interior de locais de trabalho , serão permitidos em casos especiais e terão o pé direito minimo de 2,50 (dois e cinquenta ) metros e não ocuparão área superior a 30%(trinta por cento ) da área do compartimento. 


Art. 171 – Haverá em todos os estabelecimento  de  trabalho, instalação sanitária independentes para ambos  os sexos, nas seguintes proporções: 



I – uma latrina, um lavatório e um chuveiro para cada 20 (vinte ) operários;

II – um mictório para cada 20 (vinte)  operários do sexo masculinos.



Parágrafo 1º - Os compartimentos sanitários não podem Ter comunicação direta de trabalho.



Parágrafo 2º - Quando o acesso aos compartimentos sanitários depender de passagem ao ar livre,  esta deverá ser coberta  e ter largura mínima de 1,20 (um e vinte ) metros. 



Art. 172 – Em todos os estabelecimento haverá locais independentes, apropriados para vestiário, para ambos os sexos.



Art. 173 – Nos estabelecimento em que trabalhem mais de 10 (dez) operário deverá existir compartimento para ambulatório, destinado aos primeiros socorros de urgência, com área mínima de 6 (seis ) metros quadrados. 



Art. 174 – Os compartimentos destinados a depósito ou manipulação de materiais inflamáveis  deverão ter forros construidos de material incombustível, e todos os vãos de comunicação  interna, inclusive os de acesso a escadas, vedados por portas tipos corta-fogos.



Parágrafo Único – Quando situados em pavimento imediatamente abaixo do telhado, o forro incombustível poderá ser dispensado, passando a ser exigida a construção de paredes de tipo corta-fogo, elevadas a um metro, no mínimo, acima da calha ou rufo.




Art. 175 – Os gazes, vapores, fumaças e poeiras resultantes dos processos industriais, serão removidos dos locais de trabalho por meios adequados, não sendo permitido o seu lançamento na atmosfera, sem tratamento adequado, quando nocivos ou incomodos a vizinhança.



Art. 176 – As instalações industriais, cujo funcionamento produzir ruidos ou vibrações danosa a saude ou bem estar  da vizinhança não poderão ser localizadas a menos de 1 (um) metros das divisas do lote, e deverão ser dotadas de  dispositivos destinadas  a suprimir este incovenientes.



Art. 177 – As intalações geradoras de calor serão localizadas em compartimentos especiais, ficando isoladas meio metro (0,50) pelo menos, das paredes dos visinhos e isoladas tecnicamente com material isotermico.



Art. 178 – As chaminés de estabelecimentos industriais deverão elevar-se no minimo 5 (cinco) metros acima da edificação mais alta situada a distância de 50 (cinquenta) metros.



Art. 179 – as fabricas e oficinas deverão ser dotadas de instalações  e equipamentos contra incêndio, de acôrdo com as legais e regulamentos em vigor.



               

XXIV – MERCADOS E SUPERMERCADOS PARTICULARES



Art. 180 –  A Prefeitura poderá conceder licença para construção de mercados, ou supermercados  particulares, quando julgar necessário ao abastecimento de um bairro ou da cidade e desde que a sua localização não ofereça inconveniente á vizinhança e ao tráfego




Parágrafo 1º - Êsses  estabelecimento serão construidos por particulares em terrenos de sua propriedade, 



Parágrafo 2º -  A Prefeitura determinará os artigos que poderão ser vendidos. 



Art. 181 – Autorizada a construção de um mercado ou supermercado particular, fica impedida a construção de outros num raio de 500 (quinhentos ) metros em redor do primeiro.



Art. 182 – As edificações  destinadas a mercados ou supermercados particulares deverão o seguinte:


I – ser recusado, no minimo 6 (seis ) metros nas frentes para as ruas, devendo a area  correspondente ao recuso receber pavimentação do tipo determinado pela Prefeitura.


II – Permitir a entrada e circulação faceis de caminhões por passageiros de largura mínima de 4 (quatro ) metros para a carga e descarga de mercadorias.


III – Ter pé direito minimo de 4 (quatro ) metros medidos no ponto mais baixo da estrutura do telhado.


IV – Ter os vãos iluminantes distribuidos de maneira a garantir uma iluminação uniforme e ventilação permanente uso da fiscalização.


V – Dispor de um compartimento destinado ao uso da fiscalização.


VI – Todas as portas e janelas gradeadas  de forma a impedir a entrada de roedores.


VII – Piso impermeável  e com declividade  para facilitar o escoamento das águas.


VIII – Abastecimento de água e rede interna para esgotamento de água residuais e de lavagem.



Art. 183 – Os diversos locais de venda deverão obedecer as prescrições do código sanitário e deste código  segundo o gênero de comércio no que lhes forem aplicaveis, dispensados os requisitos de areas minimas.



Art. 184 – Os mercados particulares terão frente para  duas ruas e serão isolados das demais divisas por uma passagem de serviço com largura mínima de 3,50 (três e cinquenta ) metros.

XXV – RESTAURANTES, BARES E ESTABELECIMENTOS

CONGÊNERES



Art. 185 – As copas e cosinhas dos cafés, restaurantes, bares, botequins e estabelecimento congêneres, terão o piso revestido de material liso o impermeavel e não absorvente e as paredes até a altura minima de 2 (dois) metros de material cerâmico vidrado ou equivalente.



Art. 186 – Os pequenos estabelecimentos para servir lanches poderão dispor de copa quente com 4 m2 (quatro) metros quadrados de área, desde que nela só trabalhe uma pessoa.



Art. 187 – Os salões de conservações terão os pisos revestidos de material liso, impermeavel e não absorvente e as paredes até a altura de 2 (dois) metros revestidas de material cerâmico vidrado ou equivalente.



Art. 188 – Os restaurantes deverão ter instalações sanitárias para cada sexo, e separados das instalações para empregados.

XXVI – OFICINAS PARA REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS,

GARAGENS COLETIVAS, POSTOS DE ABASTECIMENTO ETC.



Art. 189 – As oficinas para reparação de automoveis deverão ter área, coberta ou não, suficiente para acomodar os veiculos em reparação que, hipótese alguma, não poderá ser feita na via pública. 



Parágrafo Único – A área mínima dessas oficinas será fixada na base de 10 m2 (dez) para cada operário que tiver, respeitado o mínimo de 60 m2 (sessenta) metros quadrados. 



Art. 190 – A infração ao artigo 189 implicará em multa de acordo com a tabela que faz deste código.



Art. 191 – As portas de acesso para os veiculos terão a largura de 4 (quatro) metros.



Art. 192 – Além das prescrições para as construções em geral, os interessados na construção de garagem para fins comerciais ou coletivos, deverão satisfazer as seguintes condições:



a) pé direito mínimo de 4 (quatro) metros;



b) Ter piso de concreto, asfaltado, paralelepípedo ou material equivalente;



c) Ter a estrutura, paredes e escadas de material incombústível;



d) Ter forro de material incombustível no caso de possuir andar superposto;



e) quando tiverem capacidade igual ou superior a 30 (trinta) veiculos, deverá possuir 2 (dois) acessos com largura mínima de 3 (três) metros;



f) as rampas de acesso terão largura mínima de 3 (três) metros e declividade maxima de 20% (vinte por cento);



g) instalações sanitárias de acôrdo com as especificações dêste Código.



Parágrafo Único – em garagens com mais de um pavimento é permitido nos pavimentos superiores o pé direito mínimo de 2,30 (dois e trinta) metros, verificadas as condições de ventilação.



Art. 193 – As garagens poderão dispor de instalações de oficinas mecânicas, postos de serviços e abastecimentos, desde que obedeçam as especificações próprias desses estabelecimento.



Art. 194 – A Prefeitura poderá permitir a titulo precário estacionamento para veiculos em terreno situado na zona central desde que os boxes sejam cobertos, as colunas sejam de material incombustível, que tenham instalações  sanitárias, e que sejam isolados da rua por muro ou fecho de tela. 



Art. 195 – Os posto de abastecimento de veículos só poderão ser construidos nas zonas comerciais, industriais ou rurais.



Art. 196 – Os postos de serviços e abastecimento de automóveis, sómente poderão funcionar em edificios de  seu uso exclusivo, não sendo permitido no mesmo qualquer outro ramo comercial ou industrial.



Art. 197 – Nos postos marginais ás estradas, fora do perimetro urbano, será permitido a construção de restaurantes e dormitórios, mediante as condições seguintes:



a) os dormitórios  serão localizados em pavilhão isolado e distante no mínimo 10 (dez) metros do posto.



b) os restaurantes e bares, além das exigências normais serão localizados em pavilhão isolado e distante no mínimo 10 (dez) metros do posto.



Art. 198 – A área de uso do posto, não edificada, será pavimentada com concreto, asfalto, paralelepípedo ou material equivalente e drenada de maneira a impedir o escoamento das águas de lavagem para a via pública. 



Art. 199 – Os despejos dos postos de serviços passarão obrigatoriamente por uma caixa retentora  de areia e graxa.



Art. 200 – Em toda a frente do lote não utilizada para acessos será construidas uma mureta baixa, de modo a defenderos passeios do trafego de veículos.



Parágrafo Único – será  obrigatório a existência de 2 (dois) vãos de acesso, no mínimo, cuja largura não poderá ser inferior a 7 (sete) metros.



Art. 201 – Não será permitido em hipótese alguma o estacionamento de veiculos  no espaço reservado para passeio público.    



Art. 202 – Alem destas exigências, os postos devem satisfazer outras que a engenharia  sanitária e as fornecedoras de combustível exigirem. 

XXVII- DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS E INFLAMÁVEIS



Art. 203 – É proibida a instalação, nas zonas urbanas e de expansão urbanas, salvo quando precedidas de licença especial fornecida pelas autoridades militares, de depósitos de explosivos e inflamáveis.



Art. 204 – Cabe ás autoridades militares determinar a construção dos sistemas de segurança, espécie e quantidade desses materiais que passam a ser explorados comercial e industrialmente.



Art. 205 – Quando autorizada a instalação de depósitos para líquidos inflamáveis estes só poderão ser construidos nas zonas comercial e industrial, obedecendo todas as normas federais e estaduais para construção desses tipos de depósitos.



Art. 206 – Os entrepostos e depósitos destinados ao armazenamento de inflamáveis não poderão ser construidos, adaptados ou instalados, sem licença prévia de Prefeitura. O pedido deverá ser instruido com:



a) memorial descritivo da instalação mencionando o inflamável, a natureza e a capacidade dos tanques ou recipientes, os dispositivos protetores contra incêndio, aparelho de sinalização assim como todo o aparelhamento ou maquinário a ser empregado na instalação.



b) planta em 4 (quatro) vias, na qual deverá constar a edificação, a implantação, do maquinário  e a posição dos tanques.



c) tanto as plantas como memoriais; assim como a execução deverá Ter responsabilidade de profissional habilitando.

XXVIII – TERRAPLENAGEM, TAPUNES E ANDAIMES



Art. 207 – Os serviços de escavação deverão ser feitos sem afetar a estabilidade dos edificios  visinhos ou do leito da rua.



Parágrafo Único – quando os serviços da escavação oferecer perigo deverá ser executado sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.



Art. 208 – A terraplanagem não poderá desviar águas pluviais para os terrenos visinhos.



Art. 209 – Nenhum serviço de construção, reforma ou demolição poderá ser executado no alinhamento de uma via pública sem que esteja protegida com a colocação de um tapume.



Art. 210 – Os tapumes terão a altura mínima de 2 (dois) metros e poderão avançar até a metade da largura do passeio 



Parágrafo 1º - A ocupação dos passeios em proporção superior á faixada neste artigo sómente será tolerada, quando fôr absolutamente necessária para a execução das obras.



Parágrafo 2º - Na zona central a Prefeitura poderá fixar prazo para utilização dos passeios nas condições dêste artigo, obrigando a construção de dispositivos especiais para  proteção do público.



Art. 211 – Os andaimes não poderão se estender alem do tapume, nem danificar arvores, postes, numeração e nomenclatura das vias públicas.



Art. 212 – Durante a execução da estrutura do edificio , e alvenaria, ou demolição será obrigatória a colocação de andaimes de proteção tipo bandeja salva-vidas, com espaçamento de 3 (três) pavimentos, até o máximo de 10 (dez) metros.



Art. 213 – As fachadas construidas no alinhamento das vias públicas deverão Ter andaimes fechados em toda a sua altura, mediante tabuado de vedação, com separação máxima de 10 (dez) centimetros, entre taboas, ou tela apropriada.



Art. 214 – Os entulhos, materiais e maquinarios usados na obra não poderão ser transportados para o passeio ou vias públicas; serão levados definitivamente para os depósitos ou locais destinados para êste fim.

XXIX – DA CONSERVGAÇÃO DOS EDIFICIOS E DOS TERRENOS



Art. 215 – Os proprietários  são obrigados a conservar os edificios e respectivas dependências em bom estado de estabilidade e higiêne, a fim de não comprometer a segurança e saúde dos seus ocupantes, dos visinhos ou dos transeuntes. 



Art. 216 – As reclamações de proprietários contra um imóvel vizinho, sómente serão consideradas na parte referente á aplicação dêste código.



Art. 217 – Constando o mau estado de conservação de um edificio, o seu proprietário será intimado a proceder aos serviços necessários e concedido  prazo para a sua execução, a critério da municipalidade. 



Art. 218 – Não sendo atendida a intimação, a Prefeitura interditará o edificio até que sejam executados os serviços necessários.



Art. 219 – Quando se constatar em pericia técnica que um edificio oferece riscos de ruir, a Prefeitura tomará as medidas seguintes:



a) interditará o edificio;



b) intimará o proprietário a iniciar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços de consolidação ou demolição.



Parágrafo Único – No caso do proprietário não atender a intimação, a Prefeitura recorrerá aos meios legais para executar a sua decisão.



Art. 220 – Os proprietários dos terrenos situados no perímetro urbano, da sede do Município, são obrigados a mante-los limpos, isentos de mato, detritos, entulho, lixo ou qualquer material motivo á vizinhança e a coletividade.



Art. 221 – Intimado o proprietário a cumprir as obrigações fixadas no artigo anterior e não cumprida a intimação, a Prefeitura executará ou fará executar por administração o serviço cobrado as despesas alem da multa que couber.



Art. 222 – Não será permitida a existência de terrenos não murados e sem passeio (calçadas) desde que as frentes de quadra para o trecho de rua que os mesmos estão localizados já disponham pelo menos de guias e sarjetas.



Art. 223 – A Prefeitura, por notificação pessoal, intimará os proprietários de terrenos ou residências a murá-los e calçá-los prazo de 120 (cento e vinte) dias e não sendo atendida mandará executar os serviços, por seus funcionários ou mediante concorrência administrativa cobrando  depois o custo das obras, além da multa prevista. 



Parágrafo 1º - As intimações deverão ser efetuadas a partir da conclusão dos serviços de pavimentação da rua. 



Parágrafo 2º - No caso da rua só ser dotada de quais e sarjetas após a conclusão destas.



Art. 224 – A atuar dos muros de fecho será de 1,50 (um e cinquenta) metros, quando se tratar de terrenos situados nas zonas centrais. 



Art. 225 – as calçadas serão do tipo padrão estabelecimento pela Prefeitura.

XXX – NUMERAÇÃO DOS EDIFICIOS



Art. 226 – A numeração dos prédios será designada e feita pela Prefeitura e obedecida as regras já estabelecidas em regulamentos anteriores.



Art. 227 – A numeração dos prédios é obrigatória, podendo o interessado solicitar permissão para a colocação de placa artistica e de sua escolha e responsabilidade.



Art. 228 – Cabe a Prefeitura designar o numero a ser dado a prédio já construido, reconstruido, ou reformado e ao que tiver de ser executado.



Parágrafo Único – os lotes ainda não construidos poderão ser numerados quando para isso o interessado solicitar, em requerimento a Prefeitura.

XXXI – DAS OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL



Art. 229 – Depende de licença da Prefeitura a construção de qualquer obra nas dependências do Cemitério Municipal (jazigos, tumulos etc.) 



Parágrafo 1º - Ao pedido de licença deverá ser anexada a documentação seguinte :



a) título (ou conhecimento) da autoridade municipal, concedendo a posse da área ser usada. 



b) planta em 3 (três) vias das obras a serem realizadas.



c) prova de capacidade profissional de construtor da obra.



Parágrafo Único – São considerados  construtores habilitados para execução de serviços no cemitério  municipal, além dos sujeitos aos regulamentos do CREA, as pessoas e firmas legalmente instaladas e especialmente dedicadas á obra em cemitério (jazigos, tumulos, coveiros etc.) 


Art. 230 – os cemitérios  são regulados por  leis próprias.

XXXII – DA FISCALIZAÇÀO DE OBRAS, INTIMAÇÕES, EMBARGOS E INFRAÇÕES



Art. 231 – A Prefeitura pela sua repartição técnica e agente fiscalizadores, fiscalizará a execução das construções a fim de que sejam  as mesmas executadas de acôrdo com os projetos aprovados e as exigências dêste Código.



Art. 232 – A Prefeitura poderá pela repartição competente autorizar a utilização de pares concluidas dos edificios desde  que este possam ser utilizados de acôrdo com o destino previsto e sem oferecer perigo para os seus ocupantes ou para o público.



Art. 233 – Os responsáveis pelas obras, são obrigados a facilitar por todos os meios aos agentes fiscalizadores do município o desempenho de sua funções.



Art. 234 – A fiscalização expedirá intimações para cumprimento de dispositivos deste código, endereçados ao proprietário responsável pelo imóvel ou pela obra.




Parágrafo Único – A intimação fixará sempre o prazo dentro do qual deverá ser cumprido.



Art. 235 – Esgotado o prazo fixado na intimação sem que a mesma seja atendida, será então aplicada a multa respectiva solicitado ao Prefeito as medidas legais cabíveis para exigir o seu cumprimento.



Art. 236 – A Prefeitura por intermédio das repartições competentes procederá ao embargo das construções, quando estas estiverem incluidas numa ou mais  das hipóteses seguintes:



a) quando a construção estiver sendo executada sem licença da Prefeitura.



b) quando a construção estiver sendo executada em desacordo com as plantas aprovadas.



c) quando constatar que a construção oferece perigo para a saúde e segurança do publico ou do  próprio pessoal da obra.



d) quando o responsavel pela obra recusar-se a atender qualquer intimação da Prefeitura, referente as disposições deste Código.



Art. 237 – Verificada pela repartição competente a remoção da causa do embargo será o menos levantado.



Art. 238 – Constatado que  o responsavel pela obra não atendeu ao embargo, será solicitado ao departamento  legal as medidas necessárias ao cumprimento do mesmo.



Parágrafo Único – A repartição competente denunciará a ocorrência ao orgão encarregado do exercício da profissão (CREA) solicitando a aplicação da penalidade que o profissional estiver sujeito.



Art. 239 – Á fiscalização de obra compete:



I – fiscalizar o cumprimento dos dispositivos deste código e a perfeita execução dos projetos aprovados, podemos em qualquer época, notificar, multar, embargar, interditar ou solicitar a demolição de obras;



II – Emitir parecer e informações sobre quais quer problemas relacionados com suas atividades.



Art. 240 – Tanto as notificações, embargo, multas etc. deverão ser lavradas em 3 (três) vias destinadas: uma para o infrator, outra para o orgão técnico da Prefeitura e outra para o arquivo do fiscal.



Art. 241 – De tôdas as penalidades impostas caberá recurso para o Prefeitura.



Parágrafo Único – O Prefeito, para julgamento de qualquer recuso determinará antes o parecer do orgão que determinou a pena. 



Art. 242 – A multa será sempre imposta quando o construtor ou proprietário da obra ou imóvel deixar de acatar a notificação expedida pela fiscalização para cumprimento do projeto aprovado ou de determinação deste código.



Parágrafo Único – As multas serão de acôrdo com maior ou menor gravidade da infração, não podendo ser inferior a 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo local, nem superiado  a 1 (um) salário mínimo. Nas reincidências a  multa será no dôbro e serão imposta por meio de autos firmados pelo infrator e, no caso deste se recusar a assinar, por duas testemunhas, constando no auto observação sôbre area cuja.

XXXIV – DAS NORMAS GERAIS



Art. 243 – Cabe ao orgão técnico da Prefeitura solucionar as dúvidas e divergências originadas com a aplicação dêste código e outras leis adicionadas ou complementares com vigência legal. 



Art. 244 – Continuam em vigor, passando a integrarem êste código, as leis, decretos, portarias e resoluções referente a obra pública e particulares desde que de nenhum modo contrariem ou invalidem ou se sobreponham, em parte ou em partes, o que dispõe o presente código.



Art. 245 – A prefeitura expedirá aos seus funcionários encarregados da fiscalização de obra, documento que os habilite ao exercício das funções nos locais onde devam permanecer, ou visitar em matéria de serviço.



Art. 246 – A Prefeitura facilitará aos funcionários do  C.R.E.A. para que os mesmos possam obter, nos orgãos respectivos, as informações e dados de que carecem para execução plena da lei que  regulamentou a profissão do engenheiro, arquiteto, agrônomo e agrimensor.



Art. 247 – Os serviços de água esgoto, calçamento etc. são objetos de regulamentação especial já existente ou serem decretados pelo poder público do município.



Art. 248 – As taxas e emolumentos para os diversos serviços previstos neste código, são as em vigor ou que vierem a ser decretados pela Prefeitura.

XXXV – DISPOSIÇÒS FINAIS



Art. 249 – Nos logradouros públicos, não é permitido: 



a) depósitos de lixo, restolhos, cargas, material ou maquinaria de qualquer espécie.



b) fixação de postes, obstáculos, telas, faixas, fios, cabos, coretos ou painéis;



c) abertura  de valetas, buracos;



d)permanência de qualquer objeto que impeça o livre trânsito para os pedestres e veiculos.



Parágrafo 1º - executam-se dessa proibições as obras necessárias feitas ou conservadas pelos serviços públicos (luz, telefone, água, esgôto, calçamentos etc.).



Parágrafo 2º - De qualquer forma, quando não executadas pela municipalidade ou seus prepostos será exigida a licença pela Prefeitura, pelos meios regulares.



Parágrafo 3º - As faixas, cartazes ou inscrições nas vias públicas dependem de licença da Prefeitura ou, quando fôr o caso, da autoridade policial competente. 



Parágrafo 4º - O estacionamento de veiculos de qualquer natureza só é permitido dentro das prescrições e regulamentos do serviço de trânsito ou quando não houver êsse orgão da polícia local. 



Art. 250 – Serão objetos de leis a parte a regulamentação de loteamentos e zoneamentos. 



Art. 251 – Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em 22 de outubro de 1973 – IX ANO DA EMANCIPAÇÃO.

ERINALDO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal  



Publicada na Secretaria da Prefeitura municipal de Votorantim, na data supra.

MESSIAS SKIF 

Secretário

PAGE  
29

[image: image1.png]